**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

Πλήρη στοιχεία

οικονομικού φορέα

(Προμηθευτή)

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………….…………………………………… µε έδρα στ… ………………………………………………………. οδός ………………………..………………… ……….αριθµ. ……...Τ.Κ………………………. Τηλ.: ………………………………τηλ. Κινητό………………..……. Fax:

Αφού έλαβα γνώση της υπ. αριθμ. ………………..διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
|  | **1. ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΛΛΑΡ,ΠΙΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ,ΚΙΒΩΤΙΑ** |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια ενός Πίνακα 2 σειρών/24 mod μεταλλικού Στεγανού IP65 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 2 | Προμήθεια ενός Πίνακα 3 σειρών/54 mod μεταλλικού Στεγανού IP65 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 3 | Προμήθεια ενός Πίλλαρ Στεγανού Μεταλλικού διαστάσεων 1000x300x800 mm | ΤΕΜ | 4 |  |  |
|  | Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΛΛΑΡ,ΠΙΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ,ΚΙΒΩΤΙΑ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **2. ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Διακόπτη Πίνακα 1\*40 Α (ΡΑΓΑΣ) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Διακόπτη Πίνακα 2\*40 Α (ΡΑΓΑΣ) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Διακόπτη Πίνακα 3\*40 Α (ΡΑΓΑΣ) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Διακόπτη Πίνακα 3\*63 Α (ΡΑΓΑΣ) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη Ράγας 2\*40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη Ράγας 4\*40 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη Ράγας 4\*63 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 8 | Προμήθεια Ρελέ θέρμανσης 4\*25Α | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 9 | Προμήθεια Ρελέ θέρμανσης 4\*40 Α | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 10 | Προμήθεια Ρελέ θερμανσης 4\*63 Α | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 11 | Προμήθεια Πρίζας Σούκο Ράγας 16Α, 250 V | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 12 | Προμήθεια Χρονοδιακόπτη | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 13 | Προμήθεια Φωτοκύταρου | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 14 | Προμήθεια Ασφάλειας NEOZED 16 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 15 | Προμήθεια Ασφάλειας NEOZED 35 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 16 | Προμήθεια Ασφάλειας NEOZED 50 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 17 | Προμήθεια Ασφάλειας NEOZED 63 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 18 | Προμήθεια Ασφάλειας 25 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 19 | Προμήθεια Ασφάλειας 35 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 20 | Προμήθεια Ασφάλειας 50 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Προμήθεια Ασφάλειας 63 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 22 | Προμήθεια Βάσης ασφαλειών NEOZED 63 A (ΠΛΗΡΗΣ) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 23 | Προμήθεια Βάσης ασφαλειών NEOZED 50 A (ΠΛΗΡΗΣ) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 24 | Προμήθεια Βάσης ασφαλειών NEOZED 35 A (ΠΛΗΡΗΣ) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 25 | Προμήθεια Βάσης ασφαλειών NEOZED 25 A (ΠΛΗΡΗΣ) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 26 | Προμήθεια Ενδεικτικής Λυχνίας Ηλεκτρικού Πίνακα | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 27 | Προμήθεια Ενδεικτικής Λυχνίας (Τριπλής ) Ηλεκτρικού Πίνακα | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 28 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 10 Α | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 29 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 16 Α | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 30 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 20 Α | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 31 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 25 Α | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 32 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 40 Α | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 33 | Προμήθεια Αυτόματης Ασφάλειας Ράγας 63 Α | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 34 | Προμήθεια Μεταγωγικού Διακόπτη 3 θέσεων (Α/0/Β) Ράγας | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  | Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Μον. Mετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| 1 | Προμήθεια Πρίζας σούκο | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Πρίζας TV | ΤΕΜ | 14 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Διακόπτη απλού | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Διακόπτης A/R | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Διακόπτη στεγανού απλού | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  | Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **4. ΟΜΑΔΑ Δ - ΣΩΛΗΝΕΣ** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ PVC Φ16 | μ | 500 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ PVC Φ25 | μ | 500 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ PVC Φ32 | μ | 500 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ HDPE Φ40 | μ | 500 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ HDPE Φ50 | μ | 500 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ HDPE Φ63 | μ | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια Εύκαμπτου Σωλήνα διέλευσης Καλωδίων Σπιράλ HDPE Φ90 | μ | 300 |  |  |
|  | Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Δ - ΣΩΛΗΝΕΣ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5. ΟΜΑΔΑ Ε - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Δεματικών 200\*4,8 (\*100) | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Κλέμενς των 2,5 mm2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Κλέμενς των 4 mm2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Κλέμμενς των 6 mm2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Κλέμμενς των 10 mm2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Κλέμενς των 16 mm2 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Μονωτική ταινία | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 8 | Προμήθεια Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 2 μ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 9 | Προμήθεια Ρευματολήπτη (Φις) Θηλυκό Σούκο | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 10 | Προμήθεια Ρευματολήπτη (ΦΙΣ) Αρσενικό Σούκο | ΤΕΜ | 25 |  |  |
|  | Σύνολο : 5. ΟΜΑΔΑ Ε - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΛΩΔΙΑ-ΧΑΛΚΟΣ** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΜ 3\*1,5 mm2 | μ | 1000 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΜ 3\*2,5 mm2 | μ | 1000 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΜ 3\*4,0 mm2 | μ | 150 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΥ 3\*1,5 mm2 | μ | 1500 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΥ 3\*2,5 mm2 | μ | 1000 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΥ 4\*4,0 mm2 | μ | 300 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΥ 4\*10,0 mm2 | μ | 900 |  |  |
| 8 | Προμήθεια Καλωδίου ΝΥΥ 5\*10,0 mm2 | μ | 400 |  |  |
| 9 | Προμήθεια Καλωδίου Εύκαμπτο 2\*0,50 mm2 | μ | 20 |  |  |
| 10 | Προμήθεια Καλωδίου Εύκαμπτο 2\*0,75 mm2 | μ | 2000 |  |  |
| 11 | Προμήθεια Καλωδίου Εύκαμπτο 3\*1,50mm2 | μ | 1500 |  |  |
| 12 | Προμήθεια Καλωδίου Εύκαμπτο 3\*2,50mm2 | μ | 750 |  |  |
| 13 | Προμήθεια Καλωδίου UPT CAT 5 | μ | 900 |  |  |
| 14 | Προμήθεια Αγωγού Χαλκού Διατομής Φ16 mm2 | Kgr | 200 |  |  |
| 15 | Προμήθεια Αγωγού Χαλκού Διατομής Φ25 mm2 | Kgr | 200 |  |  |
|  | Σύνολο : 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΛΩΔΙΑ-ΧΑΛΚΟΣ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **7. ΟΜΑΔΑ Η - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Προβολέα Led, Μέγιστης Ισχύος 50W, Ελάχιστης Απόδοσης 5.000Lm, 30.000h Ώρες Λειτουργίας, | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Προβολέα Led, Μέγιστης Ισχύος 100W, Ελάχιστης Απόδοσης 10.000Lm, 30.000h Ώρες Λειτουργίας | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Προβολέα Led, Μέγιστης Ισχύος 200W, Ελάχιστης Απόδοσης 20.000Lm, 30.000h Ώρες Λειτουργίας | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Φωτ/κού Οροφής LED Panel, Μέγιστης Ισχύος 30 Watt, Διαστάσεων 30x30, Ελάχιστης Απόδοσης 2600 Lm | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Φωτ/κού Οροφής LED Panel, Μέγιστης Ισχύος 42 Watt, Διαστάσεων 60x60, Ελάχιστης Απόδοσης 3.300 Lm | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Φωτ/κού Οροφής LED Panel, Μέγιστης Ισχύος 42 Watt, Διαστάσεων 30x120, Ελάχιστης Απόδοσης 3300 Lm | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Φωτ/κού κορυφης LED. Μέγιστης ισχύος 50W, IP65, Ελάχιστης Απόδοσης 5.500 Lm, 50.000h ώρες λειτουργίας | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 8 | Προμήθεια Φωτ/κού κορυφης LED. Μέγιστης ισχύος 55-75W, IP66, Ελάχιστης Απόδοσης 9.500 Lm, 100.000h ώρες λειτουργίας | ΤΕΜ | 10 |  |  |
|  | Σύνολο : 7. ΟΜΑΔΑ Η - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **8. ΟΜΑΔΑ Θ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Εκκινητή 70-400W για HPS & 35-400W MH | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 2 | Προμήθεια M/Σ Να 150W | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 3 | Προμήθεια M/Σ Να 250W | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 4 | Προμήθεια Λυχνιολαβές Πορσελάνης Τύπου Ε27 Τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Μπάλας Φ25 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Μπάλας Φ30 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 7 | Προμήθεια Μπάλας Φ40 | ΤΕΜ | 120 |  |  |
|  | Σύνολο : 8. ΟΜΑΔΑ Θ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9. ΟΜΑΔΑ Ι - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ A** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Λυχνίας Νατρίου Υ.Π. Na-150 W E40 Αχλαδωτή | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Λυχνίας Νατρίου Υ.Π. Na-150 W E40 Σωληνωτή | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Λυχνία Νατρίου Υ.Π. Na-250 W E40 Αχλαδωτή | ΤΕΜ | 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Προμήθεια Λυχνίας κεραμικού καυστήρα Μεταλλικών Αλογονιδίων 150 W, E27 Σωληνωτή | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Λυχνίας κεραμικού καυστήρα Μεταλλικών Αλογονιδίων 150W E27 Αχλαδωτή | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 6 | Προμήθεια λαμπτήρα Προβολέα MH 400 W, E40 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
|  | Σύνολο : 9. ΟΜΑΔΑ Ι - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ A |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10. ΟΜΑΔΑ Λ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED** | **Μον. Mετρ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1 | Προμήθεια Λαμπτήρα Led, Ισχύος έως 15W, E27, Ελάχιστης Απόδοσης 1350 Lm, 30.000H λειτουργίας | ΤΕΜ | 1500 |  |  |
| 2 | Προμήθεια Λαμπτήρα Led, Ισχύος έως 18W, Globe, E27, Ελάχιστης απόδοσης 1.800 Lm, 25.000h λειτουργίας | ΤΕΜ | 4500 |  |  |
| 3 | Προμήθεια Λαμπτήρων Led, Ισχύος έως 30W, Globe/Mango, E27, Ελάχιστης Απόδοσης 2.700 Lm, 25.000h λειτουργίας | ΤΕΜ | 750 |  |  |
| 4 | Προμήθεια λαμπτήρων Led T8, 10W, 600 mm, G13 για Φωτιστικά Φθορισμού | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 5 | Προμήθεια λαμπτήρων Led T8, 20W, 1200 mm, G13 για Φωτιστικά Φθορισμού | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 6 | Προμήθεια λαμπτήρων Led T8, 25W, 1500 mm, G13 για Φωτιστικά Φθορισμού | ΤΕΜ | 150 |  |  |
|  | Σύνολο : 10. ΟΜΑΔΑ Λ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED |  |  | **Καθαρή αξία** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της «***Προμήθειας* Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου** για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.

Σφραγίδα και υπογραφή

του συμμετέχοντος